**安全弁等点検整備・吹出しテスト記録表** 別添１

 １弁用

|  |  |
| --- | --- |
| 設　置　者 |  |
| 検査証番号 |  |
| **安全弁等の仕様** | 製造者 |  |
| 型式 |  |
| 呼び径 |  　　　　　　　　　 mm  |
| 設定圧力 |  　　　　　 　　 　　　　　　　　　　ＭＰａ 　　　　  |
| 吹出し量 |  　　　　　　　　　 Kg/h  |
| 流体 | □蒸気 　　 □温水 　　　 □その他( )  |
| **固着****・****詰まり等の有無** | 弁箱 | 　腐食・損傷・破損の有無 | □有　　　□無 |
| 弁体 | 　固着・詰まりの有無 | □有　　　□無 |
| 　腐食・損傷・破損の有無 | □有　　　□無 |
| 弁座 | 　固着・詰まりの有無 | □有　　　□無 |
| 　腐食・損傷・破損の有無 | □有　　　□無 |
| ばね | 　腐食・損傷・破損・劣化の有無 | □有　　　□無 |
| 弁棒 | 　腐食・損傷・破損の有無 | □有　　　□無 |
| フランジ部 | 　腐食・損傷・破損の有無 | □有　　　□無 |
| ネジ部 | 　腐食・損傷・破損の有無 | □有　　　□無 |
| その他 | 　腐食・損傷・破損の有無 | □有　　　□無 |
| 実施年月日 | 令和　　　年　　　月　　　日 |
| 実施者 | 区分 | □ 製造者 　　　　　　　　 □ 整備業者 |
| 名称 |  (点検責任者（署名） 　　　　 　) |
| **吹出しテスト** | 作動方法 | □窒素　　□空気　　□蒸気　　□水　　□その他（　　） |
| 吹出し圧力 |  　　　　　　　　　　　　　　 ＭＰａ  |
| 吹止り圧力 |  　　　　　　　　　　　　　　 ＭＰａ  |
| 作動状態 | □良 　　　　　　 □否 |
| 試験年月日 | 令和　　　年　　 月　　 日 |
| 実施者 | 区分 | □製造者　　　　 □整備業者　　　 　□設置者  |
| 名称 |  (テスト責任者（署名） 　　　　 　) |

備考 １　「点検責任者」、「テスト責任者」欄は記名に替えることができます。

 ２　必要な項目のみ記入し，又は，□にチェックを入れてください。

　　　 　 　 年　　月　　日

 　　 報告者（署名）

　　　公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会　殿