**安全弁等点検整備・吹出しテスト記録表** 　 別添２

 ２弁用

|  |  |
| --- | --- |
| 設　置　者 |  |
| 検査証番号 |  |
| **安全弁等の仕様** | **項目** | **１** | **２** |
| 製造者 |  |  |
| 型式 |  |  |
| 呼び径 |  mm |  mm |
| 設定圧力 |  　　　　　 　　 　ＭＰａ |  　　　　 　　　　　　　 　ＭＰａ |
| 吹出し量 |  Kg/h |  Kg/h |
| 流体 | □蒸気 □温水 □その他( ) | □蒸気 □温水 □その他( ) |
| **固着****・****詰まり等の有無** | **部品** | **１** | **２** |
| 弁箱 | 腐食・損傷・破損 |  □有 □無 |  腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| 弁体 | 固着・詰まり |  □有 □無 |  固着・詰まり | □有 □無 |
| 腐食・損傷・破損 |  □有 □無 |  腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| 弁座 | 固着・詰まり |  □有 □無 |  固着・詰まり | □有 □無 |
| 腐食・損傷・破損 |  □有　□無 |  腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| ばね | 腐食・損傷・破損・劣化 |  □有　□無 | 腐食・損傷・破損・劣化 | □有 □無 |
| 弁棒 | 腐食・損傷・破損 |  □有　□無 |  腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| フランジ部 | 腐食・損傷・破損 |  □有　□無 |  腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| ネジ部 | 腐食・損傷・破損 |  □有　□無 |  腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| その他 | 腐食・損傷・破損 |  □有　□無 |  腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| 実施年月日 | 令和　 　年 　　月 　　日 | 令和 　　年 　　月 　　日 |
| 実施者 | 区分 | □ 製造者 　 □ 整備業者 | □ 製造者　 □ 整備業者 |
| 名称 | (点検責任者(署名) 　) | (点検責任者(署名) ) |
|  **吹****出****し****テ****スト** | **項目** | **１** | **２** |
| 作動方法 | □窒素 □空気 □蒸気 □水 □その他 | □窒素 □空気 □蒸気 □水 □その他 |
| 吹出し圧力 |  ＭＰａ |  ＭＰａ |
| 吹止り圧力 |  ＭＰａ |  ＭＰａ |
| 作動状態 | □良 □否 | □良 □否 |
| 試験年月日 |  令和　　年　 　月　 　日 |  令和　　年　 　月　 　日  |
| 実施者 | 区分 | □製造者　 □整備業者 　□設置者 | □製造者 　 □整備業者 　□設置者 |
| 名称 | (テスト責任者(署名) 　) | (テスト責任者(署名) ) |

備考 １　「点検責任者」、「テスト責任者」欄は記名に替えることができます。

 ２　必要な項目のみ記入し，又は，□にチェックを入れてください。

　　　 　 　 　　 年　　月　　日

 報告者（署名）

　　　公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会　殿