**安全弁等点検整備・吹出しテスト記録表** 　 別添２

２弁用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設　置　者 | | |  | | | |
| 検査証番号 | | |  | | | |
| **安全弁等の仕様** | **項目** | | **１** | | **２** | |
| 製造者 | |  | |  | |
| 型式 | |  | |  | |
| 呼び径 | | mm | | mm | |
| 設定圧力 | | ＭＰａ | | ＭＰａ | |
| 吹出し量 | | Kg/h | | Kg/h | |
| 流体 | | □蒸気 □温水 □その他( ) | | □蒸気 □温水 □その他( ) | |
| **固着**  **・**  **詰まり等の有無** | **部品** | | **１** | | **２** | |
| 弁箱 | | 腐食・損傷・破損 | □有 □無 | 腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| 弁体 | | 固着・詰まり | □有 □無 | 固着・詰まり | □有 □無 |
| 腐食・損傷・破損 | □有 □無 | 腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| 弁座 | | 固着・詰まり | □有 □無 | 固着・詰まり | □有 □無 |
| 腐食・損傷・破損 | □有　□無 | 腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| ばね | | 腐食・損傷・破損・劣化 | □有　□無 | 腐食・損傷・破損・劣化 | □有 □無 |
| 弁棒 | | 腐食・損傷・破損 | □有　□無 | 腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| フランジ部 | | 腐食・損傷・破損 | □有　□無 | 腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| ネジ部 | | 腐食・損傷・破損 | □有　□無 | 腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| その他 | | 腐食・損傷・破損 | □有　□無 | 腐食・損傷・破損 | □有 □無 |
| 実施年月日 | | 令和　 　年 　　月 　　日 | | 令和 　　年 　　月 　　日 | |
| 実施者 | 区分 | □ 製造者 　 □ 整備業者 | | □ 製造者　 □ 整備業者 | |
| 名称 | (点検責任者(署名) 　) | | (点検責任者(署名) ) | |
| **吹**  **出**  **し**  **テ**  **スト** | **項目** | | **１** | | **２** | |
| 作動方法 | | □窒素 □空気 □蒸気 □水 □その他 | | □窒素 □空気 □蒸気 □水 □その他 | |
| 吹出し圧力 | | ＭＰａ | | ＭＰａ | |
| 吹止り圧力 | | ＭＰａ | | ＭＰａ | |
| 作動状態 | | □良 □否 | | □良 □否 | |
| 試験年月日 | | 令和　　年　 　月　 　日 | | 令和　　年　 　月　 　日 | |
| 実施者 | 区分 | □製造者　 □整備業者 　□設置者 | | □製造者 　 □整備業者 　□設置者 | |
| 名称 | (テスト責任者(署名) 　) | | (テスト責任者(署名) ) | |

備考 １　「点検責任者」、「テスト責任者」欄は記名に替えることができます。

２　必要な項目のみ記入し，又は，□にチェックを入れてください。

　　　 　 　 　　 年　　月　　日

報告者（署名）

　　　公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会　殿